Betonarme Teknik Şartnamesi

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Proje Adı] kapsamında yapılacak betonarme işlerine ilişkin teknik gereklilikleri, malzeme özelliklerini, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname, aşağıdaki betonarme işlerini kapsar:

- Temel ve perde betonları

- Kolon ve kiriş betonları

- Döşeme betonları

- Merdiven ve sahanlık betonları

- İstinat duvarı ve perde duvar betonları

- Diğer betonarme yapılar

3. Dayanak

Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:

- TS 500 (Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları)

- TS EN 206 (Beton - Özellikler, Performans, Üretim ve Uygunluk)

- TS 706 (Betonarme Yapılarda Kullanılacak Çelik Çubuklar)

- TS 13515 (Hazır Beton)

- İlgili diğer Türk Standartları ve yönetmelikler

4. Malzemeler

- Çimento: TS EN 197-1 standardına uygun CEM I tipi çimento kullanılacaktır.

- Agrega: TS EN 12620 standardına uygun agrega kullanılacaktır.

- Su: TS EN 1008 standardına uygun temiz su kullanılacaktır.

- Katkı Maddeleri: Gerekli durumlarda, TS EN 934-2 standardına uygun beton katkı maddeleri kullanılacaktır.

- Çelik: TS 706 standardına uygun nervürlü çelik kullanılacaktır.

5. Beton Özellikleri

- Beton Sınıfı: Projedeki statik hesaplara göre belirlenecektir.

- Taze Beton Özellikleri:

  - İşlenebilirlik: Projedeki uygulama koşullarına uygun olacak şekilde belirlenecektir.

  - Su/Çimento Oranı: Beton sınıfına göre belirlenecektir.

  - Hava Miktarı: Beton sınıfına ve uygulama koşullarına göre belirlenecektir.

- Sertleşmiş Beton Özellikleri:

  - Basınç Dayanımı: Projedeki statik hesaplara göre belirlenecektir.

  - Su Geçirmezlik: Projedeki gerekliliklere göre belirlenecektir.

  - Donma Çözülme Dayanımı: Projedeki gerekliliklere göre belirlenecektir.

6. Çelik Donatı

- Çelik donatının çapı, boyu, şekli ve yerleştirilmesi projedeki statik hesaplara ve detaylara uygun olacaktır.

- Çelik donatının pas payları TS 500'e uygun olacaktır.

- Çelik donatının bindirme boyları ve ek yerleri TS 500'e uygun olacaktır.

7. İşçilik

- Betonarme işleri, kalifiye ve deneyimli personel tarafından yapılacaktır.

- Beton dökümü, vibratör kullanılarak yapılacak ve sıkıştırma yeterliliği sağlanacaktır.

- Kür işlemleri, beton sınıfına ve hava koşullarına uygun olarak yapılacaktır.

- Kalıp sökümü, betonun yeterli dayanımı kazandıktan sonra yapılacaktır.

8. Kalite Kontrol

- Beton numuneleri, TS EN 12390-2 standardına uygun olarak alınacak ve test edilecektir.

- Çelik donatının kalitesi, TS 706 standardına uygun olarak kontrol edilecektir.

- Betonarme işlerin her aşaması, proje müellifi tarafından kontrol edilecektir.

9. İş Güvenliği

- Betonarme işleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulacaktır.

- İşçiler, gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanacaktır.

- İşyerinde güvenli çalışma ortamı sağlanacaktır.

10. Diğer Hususlar

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda, TS 500 ve ilgili diğer standartlar ile yönetmelikler geçerli olacaktır.

- Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelikle karşılıklı iyi niyet çerçevesinde çözümlenmeye çalışılacaktır. Çözümlenemeyen anlaşmazlıklar için ilgili mahkemeler yetkili olacaktır.

11. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

12. İmza

Bu teknik şartname, [işveren] ve [yüklenici] yetkilileri tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.

[İşveren Adı/Unvanı] [Yüklenici Adı/Unvanı]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]