Boya Badana Teknik Şartname Örneği

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Kurum Adı]'na ait [Bina Adı] adresindeki binanın iç ve/veya dış cephe boya badana işlerinin yürütülmesine ilişkin teknik gereklilikleri, işin kapsamını, kullanılacak malzemeleri, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname aşağıdaki boya badana işlerini kapsar:

- İç Cephe Boya Badana:

  - Tavan ve duvarların boyanması

  - Kapı ve pencere pervazlarının boyanması

  - Radyatör ve peteklerin boyanması

  - Diğer iç cephe elemanlarının boyanması

- Dış Cephe Boya Badana:

  - Dış cephe duvarlarının boyanması

  - Balkon ve korkulukların boyanması

  - Diğer dış cephe elemanlarının boyanması

3. Dayanak

Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:

- İlgili Türk Standartları (TS)

- İlgili mevzuat ve yönetmelikler

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

4. Malzemeler

- Boya:

  - İç cephe için: Su bazlı, silinebilir, leke tutmayan, antibakteriyel özelliklere sahip, TSE belgeli kaliteli boya kullanılacaktır.

  - Dış cephe için: Dış cephe şartlarına dayanıklı, solmaya ve dökülmeye karşı dirençli, su bazlı veya silikonlu, TSE belgeli kaliteli boya kullanılacaktır.

- Astar: Boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlamak için uygun astar kullanılacaktır.

- Macun: Yüzeydeki çatlak ve deliklerin doldurulması için kaliteli iç ve/veya dış cephe macunu kullanılacaktır.

- Zımpara: Yüzeylerin pürüzsüz hale getirilmesi için uygun zımpara kağıdı kullanılacaktır.

- Fırça, rulo, bant vb.: Boya uygulaması için gerekli olan diğer malzemeler kaliteli ve uygun özelliklerde olacaktır.

5. İşçilik

- Boya badana işleri, alanında uzman ve deneyimli personel tarafından gerçekleştirilecektir.

- Yüzeyler, boya uygulaması öncesinde uygun şekilde temizlenecek, zımparalanacak ve astarlanacaktır.

- Boya uygulaması, yüzeyin özelliklerine ve boya türüne uygun tekniklerle yapılacaktır.

- Boya kuruduktan sonra, gerekli rötuşlar yapılacaktır.

- İş güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.

6. Kalite Kontrol

- Boya badana işleri, her aşamada kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecektir.

- İşveren, yapılan işleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.

7. İş Programı

- Yüklenici, iş programını işverenin onayına sunacaktır.

- İş programı, işin süresi ve her aşamanın ne zaman tamamlanacağı gibi bilgileri içerecektir.

8. Garanti

- Yüklenici, yaptığı işin [garanti süresi] yıl süreyle garanti edecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek boya dökülmesi, solması veya kabarması gibi sorunlar, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

9. Diğer Hususlar

- Yüklenici, işin yapımında çevreye zarar vermeyecek ve çevre koruma tedbirlerini alacaktır.

- Yüklenici, işin yapımında gerekli tüm izinleri alacak ve yasal yükümlülüklere uyacaktır.

- Yüklenici, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacak ve iş kazalarından sorumlu olacaktır.

- Yüklenici, iş bitiminde işyerini temiz ve düzenli bir şekilde teslim edecektir.

10. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

11. İmza

Bu teknik şartname, [Kurum Adı] ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.

[Kurum Adı] Yüklenici Firma

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]