Çatı Teknik Şartnamesi

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Kurum/Bina Adı]'na ait [Adres] adresindeki binanın çatı yapım/onarım işlerine ilişkin teknik gereklilikleri, işin kapsamını, kullanılacak malzemeleri, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname aşağıdaki çatı işlerini kapsar:

- Çatı İzolasyonu:

  - Teras çatılarda ısı, su ve ses yalıtımı uygulamaları

  - Eğimli çatılarda ısı, su ve ses yalıtımı uygulamaları

- Çatı Kaplaması:

  - Teras çatılarda kaplama malzemesi seçimi ve uygulaması (örneğin; membran, shingle, kiremit vb.)

  - Eğimli çatılarda kaplama malzemesi seçimi ve uygulaması (örneğin; kiremit, metal kiremit, shingle vb.)

- Çatı Aksesuarları:

  - Dere, oluk, baca dibi ve baca başı gibi çatı aksesuarlarının montajı

  - Çatı penceresi montajı

  - Paratoner sistemi kurulumu

- Çatı Tamiri:

  - Mevcut çatı kaplamasının onarımı ve yenilenmesi

  - Su sızıntılarının tespiti ve giderilmesi

  - Yalıtım problemlerinin çözümü

3. Dayanak

Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:

- TS 825 (Binalarda Isı Yalıtım Kuralları)

- TS 11864 (Binalarda Su Yalıtımı)

- TS EN 62305 (Paratonerler)

- İlgili diğer Türk Standartları (TS)

- İlgili mevzuat ve yönetmelikler

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

4. Malzemeler

- Isı Yalıtım Malzemesi: [XPS, EPS, taşyünü, camyünü vb.]

- Su Yalıtım Malzemesi: [Membran, bitüm, likit membran vb.]

- Çatı Kaplama Malzemesi: [Kiremit, metal kiremit, shingle, membran vb.]

- Çatı Aksesuarları: [PVC, galvaniz, bakır vb.]

Not: Kullanılacak malzemelerin markası, modeli ve teknik özellikleri, işverenin onayına sunulacaktır.

5. İşçilik

- Çatı işleri, alanında uzman ve deneyimli personel tarafından gerçekleştirilecektir.

- İşçilik, işin gerektirdiği özen ve itina ile yapılacaktır.

- İş güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.

6. Kalite Kontrol

- Çatı işleri, her aşamada kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecektir.

- İşveren, yapılan işleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.

7. İş Programı

- Yüklenici, iş programını işverenin onayına sunacaktır.

- İş programı, işin süresi ve her aşamanın ne zaman tamamlanacağı gibi bilgileri içerecektir.

8. Garanti

- Yüklenici, yaptığı işin [garanti süresi] yıl süreyle garanti edecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her türlü hata ve eksiklik, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

9. Diğer Hususlar

- Yüklenici, işin yapımında çevreye zarar vermeyecek ve çevre koruma tedbirlerini alacaktır.

- Yüklenici, işin yapımında gerekli tüm izinleri alacak ve yasal yükümlülüklere uyacaktır.

- Yüklenici, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacak ve iş kazalarından sorumlu olacaktır.

- Yüklenici, iş bitiminde işyerini temiz ve düzenli bir şekilde teslim edecektir.

10. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

11. İmza

Bu teknik şartname, [Kurum/Bina Adı] ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.

[Kurum/Bina Adı] Yüklenici Firma

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]