Cihaz Teknik Şartname Örneği

Proje Adı: [Proje Adı] (Örnek: Yeni Nesil Ultrason Cihazı Alımı)

Amaç:

Bu teknik şartname, [Kurum Adı]'nın ihtiyaç duyduğu [Cihaz Adı] cihazının satın alınmasına ilişkin teknik gereklilikleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:

Bu şartname, aşağıdaki hususları kapsar:

- Cihazın teknik özellikleri

- Performans gereksinimleri

- Kullanım kolaylığı

- Güvenlik standartları

- Teslimat ve kurulum koşulları

- Garanti ve bakım koşulları

- Eğitim ve destek hizmetleri

1. Teknik Özellikler:

- Cihaz Türü: [Cihazın türü] (Örnek: Ultrason cihazı)

- Teknoloji: [Kullanılan teknoloji] (Örnek: 3D/4D ultrason)

- Problar: [Farklı prob tipleri ve özellikleri] (Örnek: Konveks, lineer, transvajinal problar)

- Görüntüleme Modları: [B-modu, M-modu, Doppler, renkli Doppler vb.]

- Ekran: [Ekran boyutu ve çözünürlüğü] (Örnek: 21 inç, 1920x1080 piksel)

- Depolama: [Dahili hafıza ve harici depolama seçenekleri] (Örnek: 500 GB HDD, USB bağlantısı)

- Bağlantı: [Ağ bağlantısı, DICOM uyumluluğu vb.]

- Yazıcı: [Uyumlu yazıcı modelleri]

- Diğer: [Ek özellikler] (Örnek: Biyopsi kılavuzluğu, elastografi)

2. Performans Gereksinimleri:

- Görüntü Kalitesi: Yüksek çözünürlük ve netlik

- Hız: Hızlı tarama ve görüntü işleme

- Kullanıcı Arayüzü: Kullanıcı dostu, sezgisel ve özelleştirilebilir

- Veri Yönetimi: Verimli veri depolama, arşivleme ve paylaşım

3. Kullanım Kolaylığı:

- Ergonomi: Kullanıcı konforunu sağlayan tasarım

- Eğitim: Kullanıcı eğitimi ve destek hizmetleri

- Teknik Dokümantasyon: Detaylı kullanım kılavuzu ve teknik belgeler

4. Güvenlik Standartları:

- Elektrik Güvenliği: IEC 60601-1 standardına uygunluk

- EMC: IEC 60601-1-2 standardına uygunluk

- Radyoloji Güvenliği: ICRP ve IAEA standartlarına uygunluk

- Diğer: [Ülkeye özgü güvenlik standartları]

5. Teslimat ve Kurulum Koşulları:

- Teslimat Süresi: Sözleşme imzalandıktan sonra [belirlenen süre] içinde

- Kurulum: Cihazın kurulumu ve çalışır hale getirilmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- Kabul Testleri: Cihazın teknik özelliklere ve performans gereksinimlerine uygunluğu, kurulum sonrası yapılacak kabul testleri ile doğrulanacaktır.

6. Garanti ve Bakım Koşulları:

- Garanti Süresi: [Belirlenen süre] yıl

- Bakım Hizmetleri: Periyodik bakım, arıza onarımı ve yedek parça temini

- Cevap Süresi: Arıza bildirimlerine [maksimum cevap süresi] saat içinde yanıt verilecektir.

7. Eğitim ve Destek Hizmetleri:

- Kullanıcı Eğitimi: Cihazın kullanımı konusunda yeterli sayıda kullanıcıya eğitim verilecektir.

- Teknik Destek: Cihazın kullanımı ve bakımı konusunda 7/24 telefon ve/veya online destek sağlanacaktır.

8. Diğer Hususlar:

- Lisanslar: Cihazla birlikte gerekli tüm yazılım lisansları temin edilecektir.

- Güncellemeler: Cihazın yazılım ve donanım güncellemeleri düzenli olarak yapılacaktır.

- Geri Dönüşüm: Cihazın kullanım ömrü sonunda geri dönüşüm yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

9. Geçerlilik Süresi:

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

10. İmza:

[Kurum Adı] [Yüklenici Firma]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]