Daire Teknik Şartnamesi

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Proje Adı]'nda yer alan dairelerin yapımında kullanılacak malzemelerin, işçilik standartlarının ve teknik özelliklerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname, aşağıdaki hususları kapsar:

- Zemin Kaplamaları

- Duvar Kaplamaları

- Tavan Kaplamaları

- Islak Hacimler

- Kapılar ve Pencereler

- Elektrik Tesisatı

- Su Tesisatı

- Isıtma ve Soğutma Sistemleri

- Güvenlik Sistemleri

- Diğer Hususlar

3. Zemin Kaplamaları

- Salon, yatak odası, antre ve koridorlar: [Laminat parke/Seramik karo]

- Mutfak: [Seramik karo/Granit]

- Banyo ve WC: [Seramik karo/Granit]

- Balkonlar: [Seramik karo/Granit]

4. Duvar Kaplamaları

- Salon, yatak odası, antre ve koridorlar: [Saten boya/Duvar kağıdı]

- Mutfak: [Seramik karo/Fayans]

- Banyo ve WC: [Seramik karo/Fayans]

5. Tavan Kaplamaları

- Tüm daireler: [Alçıpan asma tavan/Saten boya]

6. Islak Hacimler

- Banyo ve WC'ler:

  - Duşakabin/Küvet

  - Klozet

  - Lavabo

  - Batarya

  - Aydınlatma

  - Havalandırma

  - Sıcak su temini

- Mutfak:

  - Tezgah

  - Evye

  - Batarya

  - Ankastre set (ocak, fırın, davlumbaz)

  - Aydınlatma

7. Kapılar ve Pencereler

- Daire giriş kapısı: [Çelik kapı/Ahşap kapı]

- İç kapılar: [Amerikan panel kapı/Lake kapı]

- Pencereler: [PVC doğrama/Alüminyum doğrama]

- Camlar: [Isıcam/Tek cam]

8. Elektrik Tesisatı

- Elektrik tesisatı, TSE standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

- Dairelerde yeterli sayıda priz ve anahtar bulunacaktır.

- Aydınlatma armatürleri, enerji tasarruflu LED lambalar olacaktır.

- Sigorta panosu, kaçak akım rölesi ve parafudr içerecektir.

9. Su Tesisatı

- Su tesisatı, TSE standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

- Sıcak ve soğuk su tesisatı ayrı ayrı döşenecektir.

- Dairelerde su sayacı bulunacaktır.

10. Isıtma ve Soğutma Sistemleri

- [Kombi/Klima/Merkezi sistem]

11. Güvenlik Sistemleri

- [Hırsız alarm sistemi/Yangın alarm sistemi/Güvenlik kamerası sistemi]

12. Diğer Hususlar

- Daireler, TV ve internet altyapısına sahip olacaktır.

- Dairelerin ısı ve ses yalıtımı yapılacaktır.

- Balkonlar, korkuluk ve küpeşte ile güvenli hale getirilecektir.

13. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

14. İmza

[Kurum Adı] [Yüklenici Firma]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]

Not: Bu örnek bir daire teknik şartnamesidir. Projenin özelliklerine göre detaylar değişiklik gösterebilir.