Dış Cephe Boya Teknik Şartnamesi

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Kurum Adı]'na ait [Bina Adı] adresindeki binanın dış cephe boya işlerinin yürütülmesine ilişkin teknik gereklilikleri, işin kapsamını, kullanılacak malzemeleri, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname aşağıdaki dış cephe boya işlerini kapsar:

- Dış cephe duvarlarının boyanması

- Balkon ve korkulukların boyanması

- Çatı saçaklarının boyanması

- Pencere doğramalarının boyanması (isteğe bağlı)

- Diğer dış cephe elemanlarının boyanması (varsa)

3. Dayanak

Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:

- İlgili Türk Standartları (TS)

- İlgili mevzuat ve yönetmelikler

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

4. Malzemeler

- Boya:

  - Dış cephe şartlarına dayanıklı, solmaya, dökülmeye ve yıpranmaya karşı dirençli, su bazlı veya silikonlu, TSE belgeli kaliteli boya kullanılacaktır.

  - Boya markası ve renkleri, işverenin onayına sunulacaktır.

- Astar: Boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlamak için uygun astar kullanılacaktır.

- Macun: Yüzeydeki çatlak ve deliklerin doldurulması için kaliteli dış cephe macunu kullanılacaktır.

- Zımpara: Yüzeylerin pürüzsüz hale getirilmesi için uygun zımpara kağıdı kullanılacaktır.

- Fırça, rulo, bant vb.: Boya uygulaması için gerekli olan diğer malzemeler kaliteli ve uygun özelliklerde olacaktır.

- İskele: İş güvenliği standartlarına uygun, sağlam ve güvenli bir iskele sistemi kurulacaktır.

5. İşçilik

- Boya badana işleri, alanında uzman ve deneyimli personel tarafından gerçekleştirilecektir.

- Yüzeyler, boya uygulaması öncesinde uygun şekilde temizlenecek, zımparalanacak, çatlak ve delikler doldurulacak ve astarlanacaktır.

- Boya uygulaması, yüzeyin özelliklerine ve boya türüne uygun tekniklerle (fırça, rulo veya püskürtme) yapılacaktır.

- Boya kuruduktan sonra, gerekli rötuşlar yapılacaktır.

- İş güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.

6. Kalite Kontrol

- Boya badana işleri, her aşamada kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecektir.

- İşveren, yapılan işleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.

- Boya uygulaması tamamlandıktan sonra, işin kalitesini ve dayanıklılığını test etmek için numuneler alınacaktır.

7. İş Programı

- Yüklenici, iş programını işverenin onayına sunacaktır.

- İş programı, işin süresi, her aşamanın ne zaman tamamlanacağı ve kullanılacak iş gücü gibi bilgileri içerecektir.

- İş programı, hava koşullarına bağlı olarak esneklik gösterecektir.

8. Garanti

- Yüklenici, yaptığı işin [garanti süresi (örneğin 2 yıl)] yıl süreyle garanti edecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek boya dökülmesi, solması veya kabarması gibi sorunlar, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

9. Diğer Hususlar

- Yüklenici, işin yapımında çevreye zarar vermeyecek ve çevre koruma tedbirlerini alacaktır.

- Yüklenici, işin yapımında gerekli tüm izinleri alacak ve yasal yükümlülüklere uyacaktır.

- Yüklenici, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacak ve iş kazalarından sorumlu olacaktır.

- Yüklenici, iş bitiminde işyerini temiz ve düzenli bir şekilde teslim edecektir.

10. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

11. İmza

Bu teknik şartname, [Kurum Adı] ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.

[Kurum Adı] Yüklenici Firma

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]