Güvenlik Kamerası Teknik Şartnamesi

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Kurum Adı]'na ait [Bina/Alan Adı] adresindeki güvenlik kamerası sisteminin kurulumuna ilişkin teknik gereklilikleri, işin kapsamını, kullanılacak malzemeleri, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname aşağıdaki güvenlik kamerası sistemi işlerini kapsar:

- Kamera Seçimi ve Montajı:

  - İç mekan kameraları

  - Dış mekan kameraları

  - Sabit kameralar

  - Hareketli kameralar (PTZ)

- Kayıt Cihazı ve Depolama:

  - Network Video Recorder (NVR)

  - Hard disk kapasitesi

  - Kayıt süresi

- Kablolama ve Bağlantılar:

  - Kamera kablolaması

  - Güç kablolaması

  - Ağ bağlantıları

- Monitör ve Görüntüleme:

  - Monitör sayısı ve boyutu

  - Monitör yerleşimi

  - Uzaktan görüntüleme (mobil cihazlar, bilgisayarlar)

- Yazılım ve Arayüz:

  - Kamera yönetim yazılımı

  - Kullanıcı arayüzü

  - Uzaktan erişim ve kontrol

3. Dayanak

Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:

- İlgili Türk Standartları (TS)

- İlgili mevzuat ve yönetmelikler

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

4. Teknik Özellikler

- Kameralar:

  - Çözünürlük: Minimum [belirtilen çözünürlük] (Örnek: 1080p, 4K)

  - Sensör Tipi: CMOS veya CCD

  - Gece Görüş: IR LED veya düşük ışık hassasiyeti

  - Lens: [Belirtilen odak uzaklığı] (Örnek: 2.8mm, 3.6mm)

  - Çevre Koruma: IP66 veya üzeri (dış mekan kameraları için)

  - Diğer Özellikler: WDR, hareket algılama, yüz tanıma vb.

- Kayıt Cihazı (NVR):

  - Kanal Sayısı: [Belirtilen kanal sayısı]

  - Kayıt Çözünürlüğü: [Belirtilen çözünürlük]

  - Kayıt Formatı: H.264, H.265 veya üzeri

  - Depolama: [Belirtilen hard disk kapasitesi]

  - Ağ Bağlantısı: Ethernet (RJ45), Wi-Fi (isteğe bağlı)

  - Diğer Özellikler: PoE desteği, RAID desteği, bulut depolama entegrasyonu vb.

- Monitörler:

  - Boyut: [Belirtilen boyut] (Örnek: 24 inç)

  - Çözünürlük: [Belirtilen çözünürlük]

  - Bağlantı: HDMI, VGA

5. İşçilik

- Güvenlik kamerası sistemi kurulumu, bu alanda uzman ve sertifikalı teknisyenler tarafından gerçekleştirilecektir.

- Kablolama ve bağlantılar düzenli ve estetik bir şekilde yapılacaktır.

- Sistemin kurulumu, test edilmesi ve devreye alınması yüklenici firma sorumluluğundadır.

- İş güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.

6. Kalite Kontrol

- Kurulum öncesi ve sonrası tüm cihazlar kontrol edilecek ve test edilecektir.

- Görüntü kalitesi, kayıt performansı ve sistemin stabil çalışması kontrol edilecektir.

- İşveren, yapılan işleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.

7. İş Programı ve Teslimat

- Yüklenici, iş programını işverenin onayına sunacaktır.

- İş programı, işin süresi, her aşamanın ne zaman tamamlanacağı ve kullanılacak iş gücü gibi bilgileri içerecektir.

- İş tamamlandıktan sonra, yüklenici firma tarafından işverene bir kabul tutanağı sunulacaktır.

8. Garanti ve Bakım

- Yüklenici, sistem için [belirtilen süre] yıl garanti verecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelen arızalar, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

- Yüklenici, işverene periyodik bakım hizmeti sunabilir (isteğe bağlı).

9. Diğer Hususlar

- Yüklenici, işin yapımında çevreye zarar vermeyecek ve çevre koruma tedbirlerini alacaktır.

- Yüklenici, KVKK hükümlerine uygun hareket edecek ve kişisel verilerin güvenliğini sağlayacaktır.

- Yüklenici, iş bitiminde işyerini temiz ve düzenli bir şekilde teslim edecektir.

10. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

11. İmza

Bu teknik şartname, [Kurum Adı] ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.

[Kurum Adı] [Yüklenici Firma]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]