Hastane İnşaatı Teknik Şartnamesi

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Hastane Adı] projesi kapsamında yapılacak olan hastane binasının inşaat işlerine ilişkin teknik gereklilikleri, malzeme özelliklerini, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname, aşağıdaki inşaat işlerini kapsar:

- Temel ve Zemin İnşaatı:

  - Zemin etüdü ve zemin iyileştirme çalışmaları

  - Temel kazısı, dolgusu ve sıkıştırılması

  - Temel betonarme işleri (radye temel, kazıklı temel vb.)

  - Bodrum katların inşaatı

- Kaba İnşaat:

  - Taşıyıcı sistemin inşaatı (kolon, kiriş, perde vb.)

  - Döşemelerin inşaatı

  - Çatı inşaatı

  - Dış cephe kaplamaları (tuğla, taş, kompozit panel vb.)

- İnce İnşaat:

  - İç bölme duvarların örülmesi

  - Sıva, alçı ve boya işleri

  - Tavan kaplamaları

  - Yer döşemeleri (seramik, parke, epoksi vb.)

  - Kapı ve pencere doğramaları

  - Merdiven ve korkuluklar

- Elektrik Tesisatı:

  - Aydınlatma, priz ve kuvvet tesisatı

  - Jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemleri

  - Topraklama tesisatı

  - Yıldırımdan korunma tesisatı

  - Haberleşme ve data tesisatı

- Mekanik Tesisat:

  - Sıhhi tesisat (temiz su, pis su, atık su, yağmur suyu)

  - Isıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri

  - Yangın söndürme sistemleri

  - Medikal gaz tesisatı

- Asansör ve Yürüyen Merdivenler:

  - Hasta asansörleri

  - Yük asansörleri

  - Yürüyen merdivenler

- Diğer:

  - Peyzaj düzenlemesi

  - Otopark ve çevre düzenlemesi

  - Hastane özel donanımları (ameliyathane, yoğun bakım ünitesi vb.)

3. Dayanak

Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:

- TS 500 (Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları)

- TS EN 1992-1-1 (Eurocode 2 - Betonarme Yapıların Tasarımı)

- TS 498 (Binalarda Alçak Gerilim Elektrik Tesisleri)

- TS EN 13501-1 (Yangına Tepki ve Yangın Dayanıklılık Sınıflandırması)

- İlgili diğer Türk Standartları (TS) ve Avrupa Standartları (EN)

- Sağlık Bakanlığı'nın hastane inşaatına ilişkin yönetmelikleri

- İlgili diğer mevzuat ve yönetmelikler

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

4. Malzemeler

- İnşaatta kullanılacak tüm malzemeler TSE veya eşdeğeri uluslararası standartlara uygun, birinci sınıf kalitede olacaktır.

- Malzemelerin markası ve modeli, işverenin onayına sunulacaktır.

- Malzemelerin seçiminde, hastane hijyeni, dayanıklılık, bakım kolaylığı ve enerji verimliliği gibi faktörler göz önünde bulundurulacaktır.

5. İşçilik

- İnşaat işleri, alanında uzman ve deneyimli personel tarafından gerçekleştirilecektir.

- İşçilik, işin gerektirdiği özen ve itina ile yapılacaktır.

- İş güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.

6. Kalite Kontrol

- İnşaat işleri, her aşamada kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecektir.

- İşveren, yapılan işleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.

- İş bitiminde, tüm sistemlerin (elektrik, mekanik, asansör vb.) testleri yapılacak ve sonuçları işverene sunulacaktır.

7. İş Programı

- Yüklenici, iş programını işverenin onayına sunacaktır.

- İş programı, işin süresi, her aşamanın ne zaman tamamlanacağı ve kullanılacak iş gücü gibi bilgileri içerecektir.

- İş programı, hava koşulları ve diğer mücbir sebepler göz önünde bulundurularak esneklik gösterecektir.

8. Garanti

- Yüklenici, yaptığı işin [garanti süresi (örneğin 2 yıl)] yıl süreyle garanti edecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her türlü hata ve eksiklik, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

9. Diğer Hususlar

- Yüklenici, işin yapımında çevreye zarar vermeyecek ve çevre koruma tedbirlerini alacaktır.

- Yüklenici, işin yapımında gerekli tüm izinleri alacak ve yasal yükümlülüklere uyacaktır.

- Yüklenici, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacak ve iş kazalarından sorumlu olacaktır.

- Yüklenici, iş bitiminde işyerini temiz ve düzenli bir şekilde teslim edecektir.

10. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

11. İmza

Bu teknik şartname, [Hastane Adı] ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.

[Hastane Adı] [Yüklenici Firma]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]