KABA İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Proje Adı] kapsamında yapılacak olan kaba inşaat işlerine ilişkin teknik gereklilikleri, malzeme özelliklerini, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname, aşağıdaki kaba inşaat işlerini kapsar:

- Hafriyat ve Zemin Islahı:

  - Kazı işleri (temel, temel altı, drenaj kanalları vb.)

  - Dolgu işleri (temel altı, çevre düzenlemesi vb.)

  - Zemin iyileştirme (gerekli ise)

- Temel ve Betonarme İşleri:

  - Radye temel, kazıklı temel, sürekli temel

  - Perde betonları

  - Kolon ve kiriş betonları

  - Döşeme betonları

  - Merdivenler ve sahanlıklar

  - İstinat duvarları

- Tuğla ve Duvar İşleri:

  - İç ve dış duvar örülmesi (tuğla, briket, bimsblok vb.)

  - Tuğla duvar sıva işleri

  - Alçı ve kaba sıva işleri

- Çatı İnşaatı:

  - Çelik veya ahşap çatı konstrüksiyonu

  - Çatı örtüsü (kiremit, metal kiremit, trapez saç, membran vb.)

  - Çatı yalıtımı (ısı, su, ses)

3. Dayanak

Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:

- TS 500 (Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları)

- TS EN 1992-1-1 (Eurocode 2 - Betonarme Yapıların Tasarımı)

- TS 825 (Binalarda Isı Yalıtım Kuralları)

- TS 11864 (Binalarda Su Yalıtımı)

- İlgili diğer Türk Standartları (TS) ve Avrupa Standartları (EN)

- İlgili mevzuat ve yönetmelikler

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

4. Malzemeler

- Beton: Proje sınıfına uygun hazır beton kullanılacaktır.

- Çelik: TS 706 standardına uygun nervürlü çelik kullanılacaktır.

- Tuğla: TS EN 771-1 standardına uygun tuğla kullanılacaktır.

- Harç: TS EN 998-2 standardına uygun harç kullanılacaktır.

- Isı Yalıtım Malzemesi: XPS, EPS, taşyünü, camyünü vb.

- Su Yalıtım Malzemesi: Membran, bitüm, likit membran vb.

- Çatı Kaplama Malzemesi: Kiremit, metal kiremit, shingle, membran vb.

Not: Kullanılacak malzemelerin markası, modeli ve teknik özellikleri, işverenin onayına sunulacaktır.

5. İşçilik

- Kaba inşaat işleri, alanında uzman ve deneyimli personel tarafından gerçekleştirilecektir.

- İşçilik, işin gerektirdiği özen ve itina ile yapılacaktır.

- İş güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.

6. Kalite Kontrol

- Kaba inşaat işleri, her aşamada kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecektir.

- İşveren, yapılan işleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.

- Beton, çelik ve diğer malzemeler için gerekli testler yapılacak ve raporları işverene sunulacaktır.

7. İş Programı

- Yüklenici, iş programını işverenin onayına sunacaktır.

- İş programı, işin süresi, her aşamanın ne zaman tamamlanacağı ve kullanılacak iş gücü gibi bilgileri içerecektir.

- İş programı, hava koşulları ve diğer mücbir sebepler göz önünde bulundurularak esneklik gösterecektir.

8. Garanti

- Yüklenici, yaptığı işin [garanti süresi (örneğin 2 yıl)] yıl süreyle garanti edecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her türlü hata ve eksiklik, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

9. Diğer Hususlar

- Yüklenici, işin yapımında çevreye zarar vermeyecek ve çevre koruma tedbirlerini alacaktır.

- Yüklenici, işin yapımında gerekli tüm izinleri alacak ve yasal yükümlülüklere uyacaktır.

- Yüklenici, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacak ve iş kazalarından sorumlu olacaktır.

- Yüklenici, iş bitiminde işyerini temiz ve düzenli bir şekilde teslim edecektir.

10. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

11. İmza

[İşveren Adı/Unvanı] [Yüklenici Adı/Unvanı]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]