KONUT İNŞAATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

Bu teknik şartname, [Proje Adı] konut projesi kapsamında yapılacak olan inşaat işlerine ilişkin teknik gereklilikleri, malzeme özelliklerini, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu şartname, aşağıdaki konut inşaatı işlerini kapsar:

- Kaba İnşaat:

  - Hafriyat ve zemin ıslahı

  - Temel ve perde betonları

  - Kolon ve kiriş betonları

  - Döşeme betonları

  - Çatı inşaatı

- İnce İnşaat:

  - Duvar örme ve sıva işleri

  - Tavan ve döşeme kaplamaları

  - Kapı ve pencere doğramaları

  - Boya ve badana işleri

  - Fayans ve seramik kaplamaları

  - Mutfak ve banyo dolapları

  - İç kapılar

- Elektrik Tesisatı:

  - Aydınlatma, priz ve kuvvet tesisatı

  - Topraklama tesisatı

  - Yıldırımdan korunma tesisatı

  - Telefon ve internet tesisatı

  - TV tesisatı

- Mekanik Tesisat:

  - Sıhhi tesisat (temiz su, pis su, atık su)

  - Isıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri

  - Asansör

  - Yangın söndürme sistemleri

- Isı ve Ses Yalıtımı:

  - Dış cephe ısı yalıtımı

  - Çatı ısı yalıtımı

  - İç bölme duvarları ses yalıtımı

  - Tesisat ses yalıtımı

- Diğer:

  - Peyzaj düzenlemesi

  - Otopark ve çevre düzenlemesi

  - Ortak kullanım alanları (güvenlik, sosyal tesisler vb.)

3. DAYANAK

Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:

- TS 500 (Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları)

- TS EN 1992-1-1 (Eurocode 2 - Betonarme Yapıların Tasarımı)

- TS 498 (Binalarda Alçak Gerilim Elektrik Tesisleri)

- TS EN 13501-1 (Yangına Tepki ve Yangın Dayanıklılık Sınıflandırması)

- TS 825 (Binalarda Isı Yalıtım Kuralları)

- TS 11864 (Binalarda Su Yalıtımı)

- İlgili diğer Türk Standartları (TS) ve Avrupa Standartları (EN)

- İlgili mevzuat ve yönetmelikler

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

4. MALZEMELER

- Beton: Proje sınıfına uygun hazır beton kullanılacaktır.

- Çelik: TS 706 standardına uygun nervürlü çelik kullanılacaktır.

- Tuğla: TS EN 771-1 standardına uygun tuğla kullanılacaktır.

- Harç: TS EN 998-2 standardına uygun harç kullanılacaktır.

- Sıva: TS EN 13279-1 standardına uygun sıva kullanılacaktır.

- Boya: TS EN 13300 standardına uygun boya kullanılacaktır.

- Seramik ve Fayans: 1. sınıf seramik ve fayans kullanılacaktır.

- Mutfak ve Banyo Dolapları: Sunta veya MDF lam malzemeden, 1. sınıf aksesuarlar ile yapılacaktır.

- İç Kapılar: Amerikan panel kapı veya lake kapı olacaktır.

- Dış Kapı: Çelik kapı olacaktır.

- Pencereler: PVC veya alüminyum doğrama olacaktır.

- Elektrik Malzemeleri: TSE belgeli elektrik malzemeleri kullanılacaktır.

- Mekanik Malzemeler: TSE belgeli mekanik malzemeler kullanılacaktır.

- Isı Yalıtım Malzemeleri: TS 825 standardına uygun ısı yalıtım malzemeleri kullanılacaktır.

- Su Yalıtım Malzemeleri: TS 11864 standardına uygun su yalıtım malzemeleri kullanılacaktır.

Not: Kullanılacak malzemelerin markası, modeli ve teknik özellikleri, işverenin onayına sunulacaktır.

5. İŞÇİLİK

- İnşaat işleri, alanında uzman ve deneyimli personel tarafından gerçekleştirilecektir.

- İşçilik, işin gerektirdiği özen ve itina ile yapılacaktır.

- İş güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.

6. KALİTE KONTROL

- İnşaat işleri, her aşamada kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecektir.

- İşveren, yapılan işleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.

- Beton, çelik ve diğer malzemeler için gerekli testler yapılacak ve raporları işverene sunulacaktır.

7. İŞ PROGRAMI

- Yüklenici, detaylı bir iş programını işverenin onayına sunacaktır.

- İş programı, işin süresi, her aşamanın ne zaman tamamlanacağı ve kullanılacak iş gücü gibi bilgileri içerecektir.

8. GARANTİ

- Yüklenici, yaptığı işin [garanti süresi (örneğin 2 yıl)] yıl süreyle garanti edecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her türlü hata ve eksiklik, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

9. DİĞER HUSUSLAR

- Yüklenici, işin yapımında çevreye zarar vermeyecek ve çevre koruma tedbirlerini alacaktır.

- Yüklenici, işin yapımında gerekli tüm izinleri alacak ve yasal yükümlülüklere uyacaktır.

- Yüklenici, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacak ve iş kazalarından sorumlu olacaktır.

- Yüklenici, iş bitiminde işyerini temiz ve düzenli bir şekilde teslim edecektir.

10. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

11. İMZA

[İşveren Adı/Unvanı] [Yüklenici Adı/Unvanı]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]