Laboratuvar Kurulumu ve Malzemeleri Teknik Şartnamesi

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Kurum Adı]'nın [Laboratuvar Adı] laboratuvarının kurulumu ve gerekli malzemelerin temini için teknik gereklilikleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname, aşağıdaki hususları kapsar:

- Laboratuvarın fiziksel gereksinimleri (alan, aydınlatma, havalandırma, elektrik ve su tesisatı)

- Laboratuvar mobilyaları (tezgahlar, dolaplar, çeker ocaklar vb.)

- Laboratuvar cihazları (mikroskop, spektrofotometre, santrifüj vb.)

- Laboratuvar sarf malzemeleri (tüpler, pipetler, petri kapları vb.)

- Kimyasallar ve reaktifler

- Güvenlik ekipmanları (yangın söndürme cihazları, acil durum duşları vb.)

- Teslimat, kurulum ve test

- Garanti ve bakım

3. Laboratuvarın Fiziksel Gereksinimleri

- Alan: [Laboratuvarın toplam alanı] m²

- Aydınlatma: [Aydınlatma seviyesi] lux

- Havalandırma: [Havalandırma sistemi] (doğal havalandırma, mekanik havalandırma vb.)

- Elektrik Tesisatı: [Gerekli priz sayısı ve yerleri], [voltaj], [güç]

- Su Tesisatı: [Gerekli musluk sayısı ve yerleri], [su kalitesi]

4. Laboratuvar Mobilyaları

- Tezgahlar:

  - Malzeme: [Malzeme] (epoksi reçine, fenol reçine, paslanmaz çelik vb.)

  - Boyutlar: [Boyutlar] (en, boy, yükseklik)

  - Özellikler: [Özellikler] (kimyasal dayanıklılık, ısı dayanıklılığı, antibakteriyel vb.)

- Dolaplar:

  - Malzeme: [Malzeme] (metal, ahşap vb.)

  - Boyutlar: [Boyutlar] (en, boy, yükseklik)

  - Özellikler: [Özellikler] (kilitlenebilir, havalandırmalı vb.)

- Çeker Ocaklar:

  - Tip: [Tip] (duvar tipi, ada tipi vb.)

  - Hava Debisi: [Hava debisi] m³/saat

  - Malzeme: [Malzeme] (polipropilen, PVC, paslanmaz çelik vb.)

5. Laboratuvar Cihazları

- [Cihaz Listesi] (mikroskop, spektrofotometre, santrifüj, otoklav, inkübatör, fırın, pH metre, terazi vb.)

- Marka ve Model: [Tercih edilen marka ve model belirtilebilir veya açık bırakılabilir]

- Teknik Özellikler: [Her cihaz için ayrı ayrı teknik özellikler belirtilecektir.]

6. Laboratuvar Sarf Malzemeleri

- [Sarf Malzemesi Listesi] (tüpler, pipetler, petri kapları, lamlar, lamel, beherler, erlenler, balonlar, mezürler vb.)

- Malzeme: [Malzeme] (cam, plastik, porselen vb.)

- Miktar: [Miktar] (adet, kutu vb.)

7. Kimyasallar ve Reaktifler

- [Kimyasal ve Reaktif Listesi]

- Saflık: [Saflık derecesi] (analitik, teknik vb.)

- Miktar: [Miktar] (gram, litre vb.)

- Ambalaj: [Ambalaj şekli] (şişe, teneke, torba vb.)

8. Güvenlik Ekipmanları

- Yangın söndürme cihazları (tipi ve adedi)

- Acil durum duşları ve göz yıkama üniteleri

- İlk yardım dolabı

- Levha ve işaretler

- Kişisel koruyucu donanımlar (gözlük, eldiven, önlük vb.)

9. Teslimat, Kurulum ve Test

- Teslimat Süresi: Sözleşme imzalandıktan sonra en geç [belirlenen süre] gün içinde

- Kurulum: Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- Test: Tüm cihaz ve ekipmanlar yüklenici firma tarafından test edilecek ve raporları kuruma sunulacaktır.

10. Garanti ve Bakım

- Garanti Süresi: [Belirlenen süre] yıl

- Bakım: Yüklenici firma tarafından periyodik bakım hizmeti verilecektir.

11. Diğer Hususlar

- Eğitim: Yüklenici firma, laboratuvar personelinin cihaz ve ekipmanların kullanımı konusunda eğitimini verecektir.

- Teknik Destek: Yüklenici firma, laboratuvarın sorunsuz çalışması için gerekli teknik desteği sağlayacaktır.

12. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

13. İmza

[Kurum Adı] [Yüklenici Firma]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]