MEKANİK TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Proje Adı]'na ait [Bina/Alan Adı] adresindeki binanın mekanik tesisat işlerinin yürütülmesine ilişkin teknik gereklilikleri, işin kapsamını, kullanılacak malzemeleri, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname aşağıdaki mekanik tesisat işlerini kapsar:

- Sıhhi Tesisat:

  - Temiz su tesisatı

  - Pis su tesisatı

  - Atık su tesisatı

  - Yağmur suyu tesisatı

  - Sıcak su tesisatı (güneş enerjili sistemler, ısı pompaları, kazanlar vb.)

  - Arıtma sistemleri (gerekli ise)

  - Yangın söndürme tesisatı (sprinkler, hidrant vb.)

- Isıtma, Havalandırma ve Klima (HVAC) Tesisatı:

  - Isıtma sistemleri (radyatör, yerden ısıtma, fancoil vb.)

  - Havalandırma sistemleri (mekanik havalandırma, doğal havalandırma)

  - Klima sistemleri (split klima, merkezi klima, VRF vb.)

  - Baca ve aspiratör sistemleri

- Doğalgaz Tesisatı:

  - Doğalgaz tesisatı (iç tesisat, sayaç bağlantısı)

  - Doğalgazlı cihazların (kombi, ocak, fırın vb.) bağlantıları

- Diğer Tesisatlar:

  - Basınçlı hava tesisatı (gerekli ise)

  - Buhar tesisatı (gerekli ise)

  - Yüzme havuzu tesisatı (gerekli ise)

3. Dayanak

Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:

- TS EN 12056 (Binalarda drenaj sistemleri)

- TS EN 806 (Binalarda içme suyu tesisatı)

- TS 1264 (Sıhhi tesisat boruları)

- TS EN 12831 (Binaların ısıtma yükü hesabı)

- TS EN 15251 (Binalarda termal konfor için iç ortam parametreleri)

- İlgili diğer Türk Standartları (TS) ve Avrupa Standartları (EN)

- İlgili mevzuat ve yönetmelikler

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

4. Malzemeler

- Sıhhi Tesisat:

  - Borular: PPRC, HDPE, bakır vb. (TS 1264'e uygun)

  - Vanalar: Pirinç, bronz veya paslanmaz çelik (TSE belgeli)

  - Armatürler: TSE belgeli, kaliteli ve dayanıklı

  - Vitrifiye: Seramik veya porselen (TSE belgeli)

- Isıtma, Havalandırma ve Klima (HVAC):

  - Kazanlar, radyatörler, fancoiller, klimalar, vantilatörler, kanallar vb. (TSE belgeli)

  - Isı yalıtım malzemeleri (TS 825'e uygun)

- Doğalgaz Tesisatı:

  - Borular: Çelik veya polietilen (TS EN 1555'e uygun)

  - Vanalar: Pirinç veya paslanmaz çelik (TSE belgeli)

  - Regülatörler: TSE belgeli

  - Sayaç: TSE belgeli

Not: Kullanılacak malzemelerin markası, modeli ve teknik özellikleri, işverenin onayına sunulacaktır.

5. İşçilik

- Mekanik tesisat işleri, alanında uzman ve deneyimli tesisatçılar tarafından gerçekleştirilecektir.

- İşçilik, işin gerektirdiği özen ve itina ile yapılacaktır.

- İş güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.

- Kaynak işleri, sertifikalı kaynakçılar tarafından yapılacaktır.

6. Kalite Kontrol

- Mekanik tesisat işleri, her aşamada kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecektir.

- İşveren, yapılan işleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.

- Tesisatın test ve devreye alma işlemleri, yüklenici firma tarafından yapılacak ve raporları işverene sunulacaktır.

7. İş Programı

- Yüklenici, detaylı bir iş programını işverenin onayına sunacaktır.

- İş programı, işin süresi, her aşamanın ne zaman tamamlanacağı ve kullanılacak iş gücü gibi bilgileri içerecektir.

8. Garanti

- Yüklenici, yaptığı işin [garanti süresi (örneğin 2 yıl)] yıl süreyle garanti edecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her türlü hata ve eksiklik, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

9. Diğer Hususlar

- Yüklenici, işin yapımında çevreye zarar vermeyecek ve çevre koruma tedbirlerini alacaktır.

- Yüklenici, işin yapımında gerekli tüm izinleri alacak ve yasal yükümlülüklere uyacaktır.

- Yüklenici, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacak ve iş kazalarından sorumlu olacaktır.

- Yüklenici, iş bitiminde işyerini temiz ve düzenli bir şekilde teslim edecektir.

10. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

11. İmza

[Kurum/Bina Adı] [Yüklenici Firma]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]