OTOMASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Bu teknik şartname, [Proje Adı] projesi kapsamında uygulanacak olan otomasyon sisteminin teknik özelliklerini, malzeme standartlarını, işçilik kalitesini ve kabul koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1.2. Kapsam

Bu şartname, aşağıda belirtilen otomasyon sistemlerini kapsar:

- Bina otomasyon sistemi (BAS)

- Endüstriyel otomasyon sistemi (EAS)

- Proses otomasyon sistemi (PAS)

- Güvenlik otomasyon sistemi (GAS)

- (Proje kapsamına göre diğer otomasyon sistemleri)

1.3. Taraflar

- İşveren: [İşveren Adı/Unvanı]

- Yüklenici: [Yüklenici Firma Adı]

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Genel

- Otomasyon sistemi, güncel teknolojiye uygun, güvenilir, esnek ve genişletilebilir bir yapıda olacaktır.

- Sistem, açık protokoller kullanarak farklı marka ve modeldeki cihazlarla entegre olabilecektir.

- Sistem, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak tasarlanacaktır.

2.2. Donanım

- Kontrolörler: [Marka/Model] veya muadili, PLC/DCS/SCADA tabanlı

- Sensörler: [Marka/Model] veya muadili, sıcaklık, nem, basınç, seviye vb. ölçüm sensörleri

- Aktüatörler: [Marka/Model] veya muadili, vana, motor, pompa vb. kontrol elemanları

- İletişim Araçları: [Marka/Model] veya muadili, Ethernet, Modbus, Profibus vb. haberleşme protokollerini destekleyen cihazlar

2.3. Yazılım

- İşletim Sistemi: [İşletim Sistemi Adı] (örneğin, Windows, Linux, vb.)

- Programlama Dili: [Programlama Dili Adı] (örneğin, C++, Python, vb.)

- Veritabanı: [Veritabanı Adı] (örneğin, SQL Server, Oracle, vb.)

- SCADA Yazılımı: [SCADA Yazılımı Adı] (örneğin, WinCC, Intouch, vb.)

2.4. Haberleşme

- Sistem, kablolu (Ethernet, Modbus, Profibus, vb.) ve/veya kablosuz (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, vb.) haberleşme teknolojilerini kullanacaktır.

- Haberleşme altyapısı, güvenli ve kesintisiz veri iletimini sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

2.5. Güvenlik

- Sistem, siber güvenlik tehditlerine karşı korunacak ve yetkisiz erişimleri engelleyecek şekilde tasarlanacaktır.

- Sistem, güvenlik duvarı, virüs koruma yazılımı, kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemlerini içerecektir.

3. İŞÇİLİK VE UYGULAMA

- Otomasyon sistemi, işin ehli ve deneyimli teknik personel tarafından kurulacak ve devreye alınacaktır.

- Yüklenici, sistemin kurulumu ve devreye alınması sırasında gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacaktır.

- Yüklenici, sistemin işletme ve bakım kılavuzlarını hazırlayacak ve işverene teslim edecektir.

4. KABUL KOŞULLARI

- Otomasyon sistemi, bu şartnamede belirtilen tüm teknik özelliklere uygun olarak çalışacaktır.

- Sistem, yüklenici tarafından yapılan testlerde başarılı olacaktır.

- İşveren, sistemi kabul etmeden önce bağımsız bir kuruluş tarafından test ettirebilecektir.

5. GARANTİ

- Yüklenici, otomasyon sistemi için [Garanti Süresi] yıl garanti verecektir.

- Garanti süresi içerisinde meydana gelen her türlü arıza ve hata, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

6. DİĞER HUSUSLAR

- Yüklenici, işveren tarafından talep edilen eğitimleri verecektir.

- Yüklenici, sistemin yedek parça ve teknik destek hizmetlerini sağlayacaktır.

- İşveren ve yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelikle iyi niyetle çözümlenmeye çalışılacaktır. Çözülemeyen anlaşmazlıklar için [Mahkeme/Tahkim] yoluna gidilecektir.

İşveren:

[İşveren Adı/Unvanı] [İmza]

Yüklenici:

[Yüklenici Firma Adı] [İmza]

Tarih: [Tarih]