TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı: Okul Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Bu teknik şartname, [Okul Adı] bünyesinde kurulacak güvenlik kamera sisteminin teknik özelliklerini, malzeme standartlarını, işçilik kalitesini ve kabul koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1.2. Kapsam

Bu şartname, aşağıdaki iş kalemlerini kapsar:

- Güvenlik kameralarının temini ve montajı

- Kayıt cihazının temini ve montajı

- Kablolama ve diğer bağlantıların yapılması

- Sistemin test edilmesi ve devreye alınması

- Kullanıcı eğitiminin verilmesi

1.3. Taraflar

- İşveren: [Okul Adı]

- Yüklenici: [Yüklenici Firma Adı]

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Genel

- Sistem, 7/24 kesintisiz kayıt yapabilmelidir.

- Görüntüler, en az [Kayıt Süresi] gün süreyle saklanabilmelidir.

- Sistem, uzaktan erişim ve izleme imkanı sunmalıdır.

- Sistem, hareket algılama özelliğine sahip olmalıdır.

- Sistem, alarm çıkışı verebilmelidir.

2.2. Kameralar

- Tip: IP kamera

- Çözünürlük: Minimum [Çözünürlük] (örneğin, 1080p, 4K)

- Gece Görüş: En az [Mesafe] metre mesafede net görüntü sağlayabilmelidir.

- Lens: [Odak Uzaklığı] mm, [Diyafram Açıklığı]

- Kasa: IP66 veya daha yüksek koruma sınıfına sahip olmalıdır.

- Montaj: Tavan veya duvar tipi montaj imkanı olmalıdır.

2.3. Kayıt Cihazı (NVR)

- Kanal Sayısı: Minimum [Kanal Sayısı] (kamera sayısına uygun olmalıdır)

- Depolama Kapasitesi: Minimum [Depolama Kapasitesi] (TB)

- Çıkışlar: HDMI, VGA

- Ağ Bağlantısı: Ethernet

- Yazılım: Kullanıcı dostu arayüze sahip olmalıdır.

2.4. Kablolama ve Bağlantılar

- Kablo: Cat5e veya daha üstü kalitede kablo kullanılmalıdır.

- Konnektörler: RJ45, BNC vb. gerekli konnektörler kullanılmalıdır.

- Kablolama: Düzenli ve estetik bir şekilde yapılmalıdır.

3. İŞÇİLİK VE MONTAJ

- İşçilik, işin ehli ve deneyimli personel tarafından yapılacaktır.

- Montaj, proje detaylarına ve üretici firmanın talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

- Montaj sonrası gerekli ayarlar yapılacak ve sistem test edilecektir.

4. KALİTE KONTROL VE KABUL

- Yüklenici, sistemin kurulum ve test aşamalarında kalite kontrol testleri yapacak ve sonuçları işverene sunacaktır.

- İşveren, yapılan işleri yerinde kontrol etme ve eksik/hatalı işleri düzelttirme hakkına sahiptir.

- İşin kabulü, işverenin yazılı onayı ile gerçekleşecektir.

5. GARANTİ

- Yüklenici, sistem için [Garanti Süresi] yıl garanti verecektir.

- Garanti süresi içerisinde meydana gelen her türlü arıza ve hata, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

6. DİĞER HUSUSLAR

- Yüklenici, işveren tarafından talep edilen eğitimleri verecektir.

- Yüklenici, sistemin yedek parça ve teknik destek hizmetlerini sağlayacaktır.

- İşveren ve yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelikle iyi niyetle çözümlenmeye çalışılır. Çözülemeyen anlaşmazlıklar için [Mahkeme/Tahkim] yoluna gidilecektir.

İşveren:

[Okul Adı] [İmza ve Kaşe]

Yüklenici:

[Yüklenici Firma Adı] [İmza ve Kaşe]

Tarih: [Tarih]